Приложение 3

к [Акту](#sub_1004) обследования ОСИ

к [паспорту](#sub_1002) доступности ОСИ

 N \_\_\_\_1\_\_\_\_

от " \_24\_\_\_ " \_\_\_\_07\_\_\_\_\_ 2015 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОУ «Никольская ООШ»

171418, Тверская область, Рамешковский район, с.Никольское, ул.Центральная, 56

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  |  | Отсутствие звуковых информаторов и текстофонов;Отсутствие тактильных направляющих полос; | С,Г | Установка звуковых информаторов и текстофонов;Установка тактильных направляющих полос; | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | - | Отсутствие пристенных поручней; отсутствие контрастной покраски первой и последней ступеней | К,О,С,Г,У | Установка пристенных поручней; контрастная покраска первой и последней ступеней | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Отсутствие подъемника | К | Приобретение подъемника | ТР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Двери во внутренние помещения  | есть |  |  | Отсутствие дублирования информирующих обозначений рельефными знаками | С | Дублирование информирующих обозначений рельефными знаками | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Отсутствие противопожарных самозакрывающихся с уплотнениями в притворах дверей; Отсутствие тактильных направляющих полос; | К,О,С,Г,У | Установка противопожарных самозакрывающихся с уплотнениями в притворах дверей;Установка тактильных направляющих полос; | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_9921)(к [пункту 3.4](#sub_10434) Акта обследования ОСИ)  | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)[\*\*](#sub_9922)к [пункту 4.1](#sub_104041) Акта  |
| N на плане | Nфото  |
| Пути движения внутри здания, вт.ч. пути эвакуации | ДЧ-И (Г,У) | - | - | ТР |

Комментарий к заключению: ТР