Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

|  |  |
| --- | --- |
| № | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 24 | ” | июля | 20 | 15 | г. |

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МОУ «Никольская ООШ»

171418, Тверская область, Рамешковский район, с.Никольское, ул.Центральная, 56

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | - | Отсутствие поручней, противоскользящего покрытия; отсутствие контрастной покраски первой и последней ступеней | О,С | Установка поручней, противоскользящего покрытия; контрастная покраска первой и последней ступеней | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Отсутствие пандуса | К | Установка пандуса | ТР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | Отсутствие противоскользящего покрытия | К,О,С | Оборудование площадки противоскользящим покрытием | ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | - | - | - | Не нуждается | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | - | Отсутствие напольного противоскользящего покрытия | К,О,С | Оборудование пола противоскользящим покрытием | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | ТР | | | | | | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности \* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДЧ-И (Г,У) | - | - | ТР |

Комментарий к заключению: ТР