Приложение 5

к [Акту](#sub_1004) обследования ОСИ

к [паспорту](#sub_1002) доступности ОСИ

N \_\_\_1\_\_\_

от "24" июля 2015 г.

I. Результаты обследования:

МОУ «Никольская ООШ»

171412, Тверская область, Рамешковский район, с.Никольское, ул.Центральная, 56

5. Санитарно-гигиенических помещений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; дублирование информирующих обозначений рельефными знаками; кнопки звонка в дежурную комнату; аварийного освещения | К,О,С | Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; дублирование информирующих обозначений рельефными знаками; кнопки звонка в дежурную комнату; аварийного освещения | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | ТР | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_9933)  (к [пункту 3.4](#sub_10434) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)[\*\*](#sub_9934)  к [пункту 4.1](#sub_104041) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) | - | - | ТР |

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт